## Tabelle1
|  |  |  | Notiz | Anlageneigenschaften | [5 empty] | Geräteeigenschaften | [5 empty] | Schalteranschlusseigenschaften |  |  |  | Schienenkopfanschlusseigenschaften |  |  |  | Umhüllungseigenschaften |  |  |  | Modulplatteneigenschaften |  |  |  |  | Sonstige Eigenschaften |  | Geometrische Eigenschaften
[5 empty] | Höhe | Breite | Tiefe | Sammelschienenlage | PE-Lage | PE-Querschnitt | Leistungsschalter | Einbauart | Polzahl | Nennstrom | Kurzschlussfestigkeit | Geräteanschluss | Kundenanschlusslage | Kabelanzahl | Wandler | Wandleranzahl | Stromschienenfabrikat | VK - Abstand | LK - Absand | N-Lage | IP-Schutzgrad | Türart | Dachblechausführung | Türeinbaulage | MP-Typ | Geräteraumtiefe | VS-KS-Festigkeit | VS-Halter-Abstand | N-PE-Lage | MCC-Bestückung | Feldabstand | Schienenquerschnitt
System | Produktebene | Feldbenennung | Baugruppenbenennung | [8 empty] | offen |  |  |  | offen
G51
Anlage
Feld
|  | Leistungsschalterfeld |  |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | ?
|  | Modulplattenfeld |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | [14 empty] | x | x | x | x | x
|  | Lastschaltleistenfeld |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | x |  |  | x
|  | Eckfeld |  |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x | x
|  | Gebäudeverteilerfeld |  |  | x | x
|  | Leerfeld |  |  | x | x
|  | MCC-Feld |  |  | x | x |  | x | [25 empty] | x |  | x
|  | Kompensationsfeld |  |  | x
|  | ZEP-Feld |  |  | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | x
|  | Messfeld |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x
|  | Kuppelfeld |  |  | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x
|  | Brückenfeld |  |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x
|  | Direktanschlussfeld |  |  | x | x | x | x |  | x |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
|  | Lagerfeld |  |  | x | x | x
|  | Umlenkfeld |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x
|  | Leistenfeld XR-senkrecht | offen | [31 empty] | x
Unterbaugruppe
Allgemeine Baugruppen
|  |  | Grundgerüst |  | x | x | x
|  |  | Umhüllung-Dachblech |  |  | x | x | [19 empty] | x
|  |  | Umhüllung-Rückwand |  | x | x
|  |  | Umhüllung-Seitenwand |  | x |  | x
|  |  | Hauptsammelschiene |  |  | x | [6 empty] | x | x | x
|  |  | Anlagen-PE |  |  | x |  |  |  | x
|  |  | Sammelschienenbefestigung |  | x | [8 empty] | x
|  |  | HSS-Ausbaukitt |  | x | [8 empty] | x
|  |  | Sockel |  | x | x
Leistungsschalterfeld
|  |  | Feldausbau |  | x | x | x |  |  |  | x |  | x
|  |  | Innere Unterteilung |  | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x
|  |  | Umhüllung-Front |  | x | x |  |  |  |  | x | [13 empty] | x | x
|  |  | Kabelanschluss |  | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x | x | x
|  |  | Stromschienenanschluss |  | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x
|  |  | Stromschienenanschluss-PE |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | x
|  |  | Sammelschienenanschluss |  | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x
|  |  | ZEP |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x |  |  |  | x
|  |  | Berührungsschutzabdeckung | offen
Modulplattenfeld
|  |  | Feldausbau |  | x | x | [22 empty] | x | x
|  |  | Feldverteilschienenabdeckung |  | x | [23 empty] | x | x
|  |  | Umhüllung-Front |  | x | x | [22 empty] | x
|  |  | Feldverteilschiene |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x | [9 empty] | x |  |  |  |  | x | x | x | x
|  |  | N-PE-Anschluss |  | x | [24 empty] | x |  |  | x
Lastschaltleistenfeld
|  |  | Fedausbau |  | x
|  |  | Innere Unterteilung |  | x | x
|  |  | Umhüllung-Front |  | x | x
|  |  | N-Anschluss |  | x | x | x | x | [8 empty] | x | [10 empty] | x
|  |  | Feldverteilschiene |  | x | x | [7 empty] | x | [16 empty] | x
Eckfeld
|  |  | Feldausbau |  | x |  | x
|  |  | Umhüllung |  | x |  | x
|  |  | ??? Umhüllung-Ausbau IP40 |  |  |  | x
|  |  | ??? Umhüllung-Ausbau IP41 |  |  |  | x
|  |  | Hauptsammelschiene |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x
|  |  | Anlagen-PE | [5 empty] | x | x
|  |  | Sockel |  | x |  | x
Gebäudeverteilerfeld
|  |  | Feldausbau |  | x | x
Leerfeld
|  |  | Feldausbau Montageplatte |  | x | x
|  |  | Feldausbau ohne Montageplatte |  | x
MCC-Feld
|  |  | Feldausbau |  | x | x | [27 empty] | x
|  |  | Feldverteilschiene |  | x |  |  | x
|  |  | N-Anschluss |  | x | [30 empty] | x
|  |  | PE-Anschluss |  | x | [30 empty] | x
|  |  | SE-Schiene |  | x | [30 empty] | x
Kompensationsfeld
|  |  | Feldausbau |  | x
ZEP-Feld
|  |  | Feldausbau |  | x | x
|  |  | Innere Unterteilung |  | x | x
|  |  | ZEP |  | x | x |  | x | x | x | [8 empty] | x
Messfeld
|  |  | Feldausbau |  | x
|  |  | Gemessene Sammelschiene |  |  | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x
Kuppelfeld
|  |  | Feldausbau |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x
|  |  | Innere Unterteilung |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x
|  |  | Umhüllung-Front |  | x | x |  |  |  |  | x | [13 empty] | x | x
|  |  | Sammelschienenanschluss |  | x | x | x | x |  |  | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x
Brückenfeld
|  |  | Feldausbau |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x
|  |  | Innere Unterteilung |  | x | x
|  |  | Umhüllung-Front | gleich Leerfeld
|  |  | Sammelschienenanschluss |  | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x
Direktanschlussfeld
|  |  | Feldausbau |  | x | x
|  |  | Innere Unterteilung |  | x | x | x | x | [8 empty] | x
|  |  | Umhüllung-Front | gleich Leerfeld
|  |  | Kabelanschluss |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x
|  |  | Stromschienenanschluss |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x
|  |  | Stromschienenanschluss-PE |  |  | x |  |  |  | x | [6 empty] | x
|  |  | Sammelschienenanschluss |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x
Lagerfeld
|  |  | Feldausbau |  | x | x | x
|  |  | Umhüllung-Front | gleich Leerfeld
Umlenkfeld
|  |  | Feldausbau |  | x | x | x | [27 empty] | x
|  |  | Umhüllung |  | x | x | x | [27 empty] | x
|  |  | Hauptsammelschiene |  |  |  | x | x | [5 empty] | x | x | [19 empty] | x
|  |  | Anlagen-PE |  |  | x | x |  | x | x | [24 empty] | x
|  | Sprungschaltleistenfeld |  | entfällt (gleich Modulplattenfeld)
|  | Trafofeld |  | entfällt vorerst
|  | Leistenfeld XR-senkrecht | offen
Fertigungsteil

## Tabelle2
System | Produktebene | Feldbenennung | Baugruppenbenennung | Leistungsschalter | Strom | Höhe | Breite | Tiefe | Sockelhöhe | MP-Typ | Geräteraumtiefe | VS-KS-Festigkeit | N-PE-Lage | Dachblechausführung | Bodenblechausführung | HS- / Kundenanschlusslage | Türart | Türenbaulage | PE-Querschnitt | Sammelschienenlage | Kundenanschlusslage | MCC-Bestückung | Schienenquerschnitt
G51 - Niederspannungsschaltanlagensystem GNS 5.1 | FT - Fertigungsteil | DA - Direktanschlussfeld | …. | E12 - Emax2 E1.2 | 06 - 630A | 18 - 1800 - Höhe=1800mm | 02 - 200 - Breite=200mm | 04 - 400 - Tiefe=400mm | 10 - 100 - Höhe=100mm | XR - ABB Inline2 XR-Leisten | GT20 - GT200 | 06 - 65kA | ML - MIttig Links | 40 - IP40 | 40 - IP40 | SoAu - Sammelschiene oben, Kundenanschluss unten | MT - Modultür | DT - durch Tür | 1x30x05 | OB - oben | OB - oben | 64E - MCC | 30×10
GIV - Gebäudeinstallationsverteiler GIV | AB - Anlage | EF - Eckfeld | SA - Sammelschienenanschluss | E22 - Emax2 E2.2 | 08 - 800A | 20 - 2000 - Höhe=2000mm | 04 - 400 - Breite=400mm | 06 - 600 - Tiefe=600mm | 20 - 200 - Höhe=200mm | SP - SASILplus-Leisten | GT25 - GT250 | 08 - 80kA | VR - Vorn-Rechts | 41 - IP41 | 41 - IP41 | SuAo - Sammelschiene unten, Kundenanschluss oben | FT - Fronttür | HT - hinter Tür | 1x30x10 | UN - unten | UN - unten | 72E - MCC | 60×10
ELK - Elektrant | FB - Feld | GV - Gebäudeverteilerfeld | SK - Schienenkopfanschluss | E42 - Emax2 E4.2 | 10 - 1000A | 22 - 2200 - Höhe=2200mm | 06 - 600 - Breite=600mm | 08 - 800 - Tiefe=800mm |  | MP - Modulplatten | GT30 - GT300 | 10 - 100kA |  | 42 - IP42 | 42 - IP42 | SoAo - Sammelschiene oben , Kundenanschluss oben |  |  | 1x40x10 | OV - oben-vorn |  | 45E - MCC & 24E - Schaltleisten | 40×5
| UB - Unterbaugruppe | KO - Kompensationsfeld | KA - Kabelanschluss | E62 - Emax2 E6.2 | 12 - 1250A |  | 08 - 800 - Breite=800mm | 10 - 1000 - Tiefe=1000mm |  |  | GT40 - GT400 |  |  | SK - IP30 - Schiebekulisse | SK - IP30 - Schiebekulisse | SuAu - Sammelschiene unten, Kundenanschluss oben |  |  | 2x30x10 | UV - unten-vorn |  | 27E - MCC & 40E - Schaltleisten
|  | KU - Kuppelfeld | BA -Berührungsschutzabdeckung |  | 16 - 1600A |  | 10 - 1000 - Breite=1000mm | [6 empty] | SS - IP30 - Stromschieneneinführung | SS - IP30 - Stromschieneneinführung |  |  |  | 2x40x10 | OH - oben-hinten
|  | LG - Lagerfeld |  |  | 20 - 2000A |  | 12 - 1200 - Breite=1200mm | [11 empty] | 2x50x10 | UH - unten-hinten
|  | LF - Lastschaltleistenfeld |  |  | 25 - 2500A | [13 empty] | 2x60x10
|  | LE - Leerfeld |  |  | 32 - 3200A
|  | MC - MCC-Feld |  |  | 40 - 4000A
|  | ME - Messfeld |  |  | 50 - 5000A
|  | MO - Modulplattenfeld |  |  | 63 - 6300A
LS - Leistungsschalterfeld
SF - Sprungschaltleistenfeld
TF - Trafofeld
UF - Umlenkfeld
ZF - ZEP-Feld
HB - Brückenfeld